· Prilog 1. - Metode 

· Prilog 2. – Obrazac „ZV“

· Prilog 3. – Obrazac „PEE“

· Prilog 4. – Obrazac „IV“

· Prilog 5. – Obrazac „EBS“

· Prilog 6. – Obrazac „UKR“

· Prilog 7. – Obrazac „PKĐ“

· Prilog 8. – Obrazac „PKB“

· Prilog 9. – Obrazac „IMV“

· Prilog 10. – Obrazac „OVN“

· Prilog 11. – Anketni list
                                                                                                                                              PRILOG 1.
NAČIN I METODE UTVRĐIVANJA STEPENA ZAGAĐENJA OTPADNIH VODA ZA ZAGAĐIVAČE KOJI VRŠE DIREKTNA MJERENJA I UTVRĐIVANJE KOEFICIJENATA ZAGAĐENJA ZA ZAGAĐIVAČE KOJI NE VRŠE DIREKTNA MJERENJA

I - NAČIN UZIMANJA UZORAKA ZAGAĐENE VODE I MJERENJE PROTOKA

Uzimanje uzoraka zagađene vode i mjerenje protoka radi određivanja EBS vrši se na mjestu izljeva zagađene vode, a prije njenog upuštanja u prijemnik. U slučaju postojanja više mjesta izljeva vode u prijemnik, uzimanje uzoraka zagađene vode i mjerenje protoka vrši se posebno za svako izljevno mjesto zagađene vode u prijemnik.

Kod zagađivača voda koji imaju uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i koje stalno koriste i održavaju u ispravnom stanju, uzimanje uzoraka otpadnih voda i mjerenje protoka vrši se iza uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a prije njenog izlijevanja u prijemnik.

Uzimanje uzoraka zagađene vode i mjerenje protoka vrši se u toku četrdeset osam sati, pri čemu se zahvataju kompozitni dvosatni uzorci koji se uzimaju kontinuirano automatskim uređajem za uzorkovanje ili ručno, pri čemu se zahvatanje vode za kompozitne uzorke vrši svakih 15 minuta. Prilikom svakog zahvatanja mjeri se temperatura otpadne vode.

Mjerenje protoka (količina ispuštenih otpadnih voda) vrši se hidrometrijskim metodama prilagođenim uvjetima izljevnog mjesta na odgovarajućem hidrometrijskom profilu. Protok se mjeri kontinuirano uz registraciju ili povremeno. U slučaju povremenog mjerenja protoka, interval između dva mjerenja ne smije biti duži od 15 minuta.

II - ISPITIVANJE UZORAKA OTPADNE VODE

U kompozitnim dvosatnim uzorcima određuje se:

- ukupne suspendirane tvari (sirovi uzorak),

- kemijska potrošnja kisika prema dikromatnoj metodi (2 sata taloženi uzorak),

- petodnevna biokemijska potrošnja kisika (2 sata taloženi uzorak),
             - koncentracija ukupng dušika po Kjeldahl-u (2 sata taloženi uzorak) ,
             - koncentracija ukupnog fosfora (2 sata taloženi uzorak).

- temperatura otpadne vode mjeri se svaka dva sata.


U srednjeproporcionalnim 8, 16, 24 satnim kompozitnim uzorcima (što ovisi od vremena trajanja 
               tehnološkog procesa) određuju se:

- toksičnost na Daphnia magna i
- specifični parametri (teški metali, pH, cijanidi, fenoli, mineralna ulja, deterdženti itd.) za koje se

   na osnovu iskustva ili anketnog ispitivanja utvrdi da se mogu nalaziti u otpadnim vodama.
III - METODE ISPITIVANJA OTPADNIH VODA
           Metode ispitivanja količine i kvaliteta otpadnih voda su usvojene standardne validirane metode, koje se primjenjuju u hidrometrijskoj i analitičkoj praksi.
IV - ​​UTVRĐIVANJE  (IZRAČUNAVANJE)  BROJA  EKVIVALENTNIH STANOVNIKA
(Prikaz metodologije određivanja tereta zagađenja izraženog preko EBS-a)
Na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem uzoraka otpadnih voda i mjerenja proticaja, ekvivalentni broj stanovnika (EBS) izračunava se prema slijedećim jednadžbama:
EBS = {Eom; Esm; EN ili EP}max + Etok + Rτ                                                       (1) 

gdje su:


[image: image1.wmf]55

sm

sm

T

E

=

                                                               (EBS)        (2)


[image: image2.wmf]xK

60

T

E

om

om

=

                                                        (EBS)       (3)


[image: image3.wmf]12

N

N

T

E

=

                                                                 (EBS)        (4)


[image: image4.wmf]2

P

P

T

E

=

                                                                 (EBS)        (5)

[image: image5.wmf]å

=

ú

û

ù

ê

ë

é

=

n

1

i

5

i

BPK

KPK

xn

6

,

1

1

K

                                                           (6)

[image: image6.wmf]xQ

50

hLC

48

100

E

tok

=

                                              (EBS)     (7)

[image: image7.wmf]D

T

xT

x

qxT

R

56

,

1

10

4

max

=

                                                   (EBS)        (8)
Esm - ekvivalent štetnosti od suspendiranih materija (EBS);
Eom - ekvivalent štetnosti od organskih materija (EBS);

Eto k- ekvivalent štetnosti od toksičnih materija (EBS);

EN  - ekvivalent štetnosti od spojeva dušika (ukupni N);

EP  - ekvivalent štetnosti od spojeva fosfora (ukupni P);

Tsm - dnevno opterećenje otpadnih voda suspendiranim materijama (gּdan-1);

Tom - dnevno organsko opterećenje otpadnih voda izraženo preko BPK5 (gּdan-1);

TN  - dnevno opterećenje otpadnih voda ukupnim dušikom po Kjeldahl-u (gּdan-1);

TP   - dnevno opterećenje otpadnih voda ukupnim fosforom (gּdan-1);

K   - koeficijent odnosa KPK i BPK5, koji orjentaciono pokazuje biorazgradivost otpadnih voda;


[image: image8.wmf]å

=

ú

û

ù

ê

ë

é

n

1

i

5

i

BPK

KPK

 
- suma odnosa KPK i BPK5 u mgּL-1 za sve ispitane uzorke

48 h LC 50 
- letalna koncentracija (zapreminski %) otpadne vode pri kojoj ugiba  50% test 

                            organizama (Daphnia magna) u toku 48 sati, 

n
- broj uzoraka;

Q
- dnevni proticaj otpadne vode (m3ּdan-1);

q
- prosječni dvosatni proticaj otpadne vode (m3ּs-1);

Tmax
- maksimalne temperature vode (oC);

TD
- maksimalna dozvoljena temperatura otpadne vode koja iznosi 30oC;

55   - koeficijent koji prevodi opterećenje otpadnih voda suspendiranim materijama u EBS; ta vrijednost predstavlja količinu suspendiranih materija koja potiče od jednog stanovnika (g/dan);

60  - koeficijent koji prevodi opterećenje otpadnih voda organskim materijama u EBS; ta vrijednost predstavlja količinu BPK5 koja potiče od jednog stanovnika (g/dan);

         Korekcioni faktor K i pokazatelj termičkog zagađenja RT se ne uzimaju u slijedećim slučajevima:

K   - kada je njegova vrijednost manja od 1;

RT  - kada je maksimalna temperatura vode na mjernom mjestu manja od 30oC.

U formuli (1) za EBS uvrštava se Eom; Esm; EN ili EP ovisno od toga koja je vrijednost veća.

Ispitivanje se obavlja pri normalnoj tehnologiji proizvodnje. U dane ispitivanja uzimaju se ovjereni podaci o vrsti i kapacitetu proizvodnje za svaki dan ispitivanja i prilažu zajedno sa Anketnim listom «AL Obrazac» koji je dat u prilogu 11 Pravilnika i  koji popunjava odgovorno lice korisnika i zagađivača voda. Ako je kapacitet proizvodnje za vrijeme ispitivanja bio manji od instaliranog, određena vrijednost EBS-a preračuna se linearnom ekstrapolacijom na instalirani kapacitet. 

(npr. uz kapacitet proizvodnje od 80% utvrđena vrijednost EBS-a je bila 2500 ES, pa je stvarni EBS: 

2500ּ100/80 = 3125ES). Ako pogon ima sezonski (kampanjski) karakter proizvodnje, ispitivanje se obavlja u periodu intenzivne kampanje. EBS se izračunava za oba dana  ispitivanja ali se za obračun posebne vodoprivredne naknade za zaštitu voda usvaja izračunata veća vrijednost.

U slučaju akcidentnih zagađenja ili periodičnog ispuštanja otpadnih voda EBS se izračunava za period koji odgovara trajanju ispuštanja otpadnih voda.

Primjer utvrđivanja EBS-a po metodi:

Primjer potrebnih podataka prezentiran je u Tabeli 1.

Tabela 1.

Izvještaj o izmjerenim vrijednostima potrebnim za izračunavanje EBS-a

	Parametri
	Dimenzije
	Vrijednosti

	Proticaj
	m3ּdan-1
	810,00

	Temperatura
	oC
	24,00

	Suspendirane materije
	gּm-3
	42,00

	KPK
	gּm-3
	504,00

	BPK5
	gּm-3
	156,00

	Ukupni N po Kjeldahl-u
	gּm-3
	14,80

	Ukupni P
	gּm-3
	0,40

	48 h L C50
	%
	31,00


Proračunati ekvivalenti štetnosti u ispitivanom primjeru otpadne vode (v. mjerne rezultate u Tabeli 1.) dobiveni po formulama od 1 do 8 pokazani su u Tabeli 2.
Tabela 2.

Ekvivalenti štetnosti ispitivanih otpadnih voda

	Ekvivalenti
	Dimenzije
	Vrijednosti

	TSM
	gּdan-1
	34.020,00

	TOM
	gּdan-1
	126.360,00

	TN
	gּdan-1
	11.988,00

	TP
	gּdan-1
	324,00

	ESM
	EBS
	618,54

	EOM
	EBS
	4254,12

	K
	-
	2,02

	EN
	EBS
	999,00

	EP
	EBS
	162,00

	ETOK
	EBS
	2.612,90

	RT
	EBS
	0#

	Ukupni EBS za kapac. 90%
	EBS
	8 028,02

	EBS korigiran na 100% kapaciteta proizvodnje
	EBS
	8 920,02


#RT se u ovom slučaju ne računa jer je temperatura vode (30oC.

S obzirom da se usvaja veća vrijednost, u ovom slučaju korigirani EBS iznosi 8 920,02 EBS/god.

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU EBS-a

Elaborat izradio (naziv ovlaštene laboratorije): _______________________________

Naziv zagađivača :______________________________________________________

Datum mjerenja : ______________________________________________________

Kapacitet proizvodnje: __________________________________________________

Elaborat mora sadržavati slijedeće elemente: 

1. korištene analitičke metode za svaki kontrolirani parametar kvaliteta i kvantiteta, 

2. tabelarni prikaz rezultata svih dvosatnih kompozitnih uzoraka, 

3. brojčanu vrijednost i grafički prikaz izračuna rezultata testa toksičnosti na testni organizam Daphnia magnu  (Test toksičnosti 48hLC50), 

4.sažetak tehnološkog postupka sa grafičkim prikazom, 

5. situaciju odvodnje i tretmana otpadnih voda. 

V - ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ZAGAĐENJA  ZA ZAGAĐIVAČE VODA KOD KOJIH SE NE VRŠE  DIREKTNA MJERENJA OTPADNIH VODA


Određivanje koeficijenta zagađenja za zagađivače za koje se ne mogu vršiti direktna mjerenja otpadnih voda, vrši se:
1) putem upoređivanja zagađenja koji unose manji zagađivači voda sa zagađenjem koji unose veči ispitani zagađivači voda koji primjenjuju isti ili sličan tehnološki proces,
2) putem tablice koeficijenta zagađenja,
3) putem izračunavanja koeficijenta zagađenja otpadne vode u zavisnosti od količine upotrebljene vode.
1. Manji zagađivači voda za koje nije data tablica koeficijenta zagađenja, utvrđuju EBS na osnovu upoređenja vlastite dnevne ili godišnje proizvodnje finalnih proizvoda sa zagađenjem koje po jedinici finalnih proizvoda unose u prijemnik veći ispitani zagađivači voda, koje podatke mogu dobiti od vodoprivredne organizacije.

Primjer za utvrđivanje EBS putem upoređivanja

Ispitivanjem zagađenja kod više tvornica kože koje koriste postupak kromnog štavljenja, utvrđeno je da najnepovoljnije zagađenje njihovih otpadnih voda iznosi 24.000 EBS po jedinici proizvodnje - 1 tona na dan.

Ako se na osnovu ovih podataka želi izračunati dnevno zagađenje od strane manjeg zagađivača voda - jedne zanatske organizacije koja obrađuje svega 70 kg sirove kože na dan, onda se ta vrijednost u broju ekvivalentnih stanovnika zanatske organizacije dobija iz slijedećeg odnosa:




[image: image9.wmf]EBS

=

×

=

70

1000

24000

1680


2.    Za određene manje zagađivače voda za utvrđivanje mjesečnog EBS* primjenjuje se  sljedeća
TABELA KOEFICIJENATA ZAGAĐENJA

	Red.
broj

	Vrsta zagađivača
	Jedinica mjere          
	Koef.
zagađ.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Otpadne vode naselja
	1 m3 isporučene vode
	0,02



	2.
	Preduzeća i slične ustanove koja ne ispustaju tehnološke otpadne vode
	1 zaposleni
	0,50

	3.
	Bolnice i druge stacionarne medicinske ustanove  
	1 krevet  
	0,10

	4.
	Hoteli, moteli i sl.
	1 krevet
	0,10

	5.
	Restorani i gostionice 
	1 zaposleni
	1,50

	6.
	Kavane, barovi i sl.
	1 zaposleni
	1,00

	7. 
	Pansioni, bungalovi i sl.
	100 noćenja
	4,00

	8.
	Kampovi
	100 noćenja
	4,00

	9.
	Bazeni za kupanje
	1 zaposleni
	1,50

	10.
	Praonice rublja
	100 kg rublja
	1,00

	11.
	Kemijske čistionice
	1 zaposleni
	2,00

	12.
	Servisi i slično
	1 zaposleni
	1,50

	13.
	a)autopraonice bez separatora
b)autopraonice sa separatorom
	1m3 utrošene vode
1 m3 utrošene vode
	2,00
0,20

	14.
	Vulkanizerske radnje
	1 zaposleni
	1,50

	15.
	Laboratorije
	1 zaposleni
	3,00

	16.
	Otpadne vode stočarskih
farmi i uzgoj divljači
	1 tele, ovca, koza
1 goveče
1 svinja, prase
1 kokoš, fazan i sl.
	0,08
0,33
0,20
0,01

	17.
	Klaonice
	100 kg mesa svinjskog
100 kg mesa peradi
100 kg mesa ostalog
	2,50
1,50
3,00

	18.
	Mljekare
	1000 l mlijeka
1000 kg putera
1000 kg sira
1000 kg sirovine za sladoled
1000 kg mlijeka u prahu
1000 kg konzerviranog mlijeka

	3,00
6,00
6,00
3,00
    2,00
1,50


	19.
	Proizvodnja bezalkoholnih pića
	1000 l pića
	25,00

	20.
	Proizvodnja alkoholnih pića
	1000 l alkohola(100%)
	50,00

	21.
	Voda u tehnološkom procesu proizvodnje
	1 m3 tehnološke vode
	0,20

	22.
	Skladištenje opasnih materija, nafte, naftnih derivata i hemijskih supstanci – podzemne i nadzemne cisterne i sl.
	1000 l zapremine
	0,50


	23.
	Korištenje i održavanje transportnih sredstava bez obzira na glavnu djelatnost
	1 cisterna za prevoz nafte i naftn.deriv.

	6,70


	
	
	1 cisterna, prikolica
za prevoz ostalih tečnosti
1 autobus, kamion ili traktor
1 kamionska ili traktorska prikolica
1 dostavno ili putničko vozilo
1 motorni čamac,gliser i sl.
1 željeznička lokomotiva
1 željeznički vagon      
	1,67
1,67
0,83
0,83
0,83
3,35
0,83  

	24.
	Građevinske mašine
	1 mješalica, dozer,
bager,utovarivač, valjak i dr. građevinske mašine 
	1,67

	25.
	Uslužne djelatnosti rezanja građe i proizvodnja drugih drvnih sortimenata
	1 m3
	0,1


*   Ova metoda može bez provjeravanja da služi manjim zagađivačima voda za utvrđivanje mjesečne vrijednosti EBS za obračun i plaćanje posebne vodne naknade za zaštitu voda.
Primjeri za utvrđivanje EBS prema tablici koeficijenata zagađenja
a) Privredno društvo - obveznik plaćanja posebne vodne naknade za zaštitu voda, ima 300 zaposlenih radnika u procesu proizvodnje (u radionicama i kancelarijama), ima restoran društvene ishrane sa još 15 zaposlenih radnika, servis sa 6 zaposlenih.. Osim toga ovo poduzeće troši i 800 m3 vode mjesečno u tehnološkom procesu proizvodnje. Ukupni EBS ovog poduzeća iznosi: 300ּ0,50 + 15ּ1,50+6ּ1,50 + 800 x 0,20 = 341,5 EBS/mjesec.
b) Hotel ima 30 zaposlenih radnika (administrativno osoblje, sobarice, portiri i sl.), restoran sa 20 zaposlenih radnika, hotel raspolaže sa 50 kreveta, ima praonicu rublja koja mjesečno pere 500 kg rublja, servis sa 5 zaposlenih radnika. Ukupni EBS iznosi:
 30ּ0,50 + 20ּ1,50 + 50ּ0,10 + (500 : 100)ּ1,0 + 5ּ1,50 = 62,5 EBS/mjesec.
c) Bolnica ima 70 kreveta, restoran sa 30 zaposlenih radnika, praonicu rublja koja mjesečno pere 1.500 kg rublja, servis sa 5 zaposlenih, laboratoriju za 18 zaposlenih, kancelarije sa 40 zaposlenih radnika (ljekari, bolničari, administrativno osoblje i sl.). 

Ukupni mjesečni EBS takve bolnice iznosi:
70ּ0,10 + 30ּ1,50 + (1500 : 100)ּ1,0 + 5ּ1,50 + 18ּ3,00 + 40ּ0,50 = 148,50 EBS/mjesec.
d) Pogon mljekare proizvodi mjesečno 100.000 litara mijeka i 500 kg sira. Pored toga ima restoran za ishranu radnika sa 10 zaposlenih radnika, servis sa 5 zaposlenih, 30 radnika zaposlenih u kancelarijama, laboratoriju sa 8 zaposlenih. Ukupni EBS takve mljekare iznosi: (100.000 : 1.000)ּ3,00 + (500:1.000)ּ6,0 + 10 ּ1,50 + 5ּ1,50 + 30ּ0,50 + 8ּ3,00 = 364,50 EBS/mjesec.

e) Autopraonica – bez separatora, obveznik plaća posebnu vodnu naknadu za zaštitu voda, ima 2 zaposlena radnika i mjesečno za pranje automobila troši 50 m3 vode.

Ukupni mjesečni EBS iznosi: 
2ּ0,50 + 50ּ2,0= 101,00 EBS/mjesec
f) Autopraonica – sa separatorom, obveznik plaćanja posebne vodne naknade za zaštitu voda, ima zaposlena 2 radnika i mjesečno utroši 50 m3 vode. Ukupan mjesečni EBS iznosi:
2ּ0,50 + 50ּ0,20 = 1,00 + 10,00 = 11,00 EBS/mjesec.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PRILOG 2.

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "ZV"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Red. broj
	Zahvat              (Mjesto vodomjera)
	Broj vodomjera
	Stanje na početku mjeseca u m3
	Stanje na kraju mjeseca u m3
	Količina zahvaćene vode u m3                           (5-4)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	6.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	8.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	9.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	10.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	UKUPNO:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "ZV" 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obrazac "ZV" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda u skladu sa tačkom 27. Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona,

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj zahvata (ukoliko obveznik ima više zahvata)

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisuje se zahvat (mjesto vodomjera) obveznika PVN-a
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisuje se broj vodomjera obveznika PVN-a
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 4 upisuje se stanje na vodomjeru prvog dana u mjesecu u m3  (bez decimala)

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 5 upisuje se stanje na vodomjeru zadnjeg dana u mjesecu u m3  (bez decimala)
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 6 upisuje se razlika između dva evidentirana stanja na vodomjeru u m3  

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


PRILOG 3.
Obrazac “PEE ”

/Naziv pravnog/fizičkog lica/

/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/

/Adresa: Mjesto, ulica i broj telefona/
IZVJEŠTAJ O PROIZVODNJI ELEKTRI ČNE ENERGIJE U HIDROELEKTRANI
___________________________________________
ZA MJESEC _____________________200_ GODINE
	
	Količina vode
	
	
	
	Nivo vode u
	
	Proizvodnja

	Red
	za
	Preljevne
	Ukupni
	
	akumulaciji
	
	električne

	.
	proizv.
	vode
	proticaj
	
	H (m.n.m.)
	
	energije

	br.
	el.energije
	Qp (m3 / s)
	Qu (m3 / s)
	
	
	
	GWh-kWh

	
	Qr (m3 / s)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	
	6

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	
	

	SQ
	U K U P N O
	
	
	
	
	
	

	Qpr
	P r o s j e k
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIREKTOR:

	Datum, ________20___godine
	M.P.
	
	______________


16
POPUNJAVANJE OBRASCA “PEE”
Obrazac "PEE" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plać anja posebne vodne naknade (PVN) za korištenje hidroenergije za proizvodnju električne energije sukladno tački 28. Pravilnika na slijedeći način:
1. U zaglavlje obrasca, pored naziva HE, upisuju se: 

1.1. Tačan naziv obveznika PVN-a 

1.2. Identifikacini broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a 

1.3. Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona 

1.4. Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj 

2. U kolonu 1 upisan je datum - dan u mjesecu za koji se vodi mjesečni izvještaj 

3. U kolonu 2 upisuju se količine vode uzete za proizvodnju električne energije Qr u m3/s. 

4. U kolonu 3 upisuju se količine vode koje se prelijevaju preko preljeva brane, Qp u m3/s. 

5. U kolonu 4 upisuje se ukupna količina upotrebljene vode koja predstavlja zbir kolona 2 i 3 - ukupni proticaj Qu u m3/s. 

6. U kolonu 5 upisuje se nadmorska visina nivoa vode u akumulaciji H - izražena u metrima i centimetrima 

7. U kolonu 6 upisuje se proizvodnja električne energije u kWh za pojedine dane u mjesecu određena za perod od 8 sati jednog dana do 8 sati drugog dana. 

8. Nakon upisa podataka za posljednji dan u mjesecu vrši se sumiranje svih upisanih vrijednosti u pojedinoj koloni - SQ ukupno. 

9. Posljednji red obrasca je predviđen za upisivanje prosječnih vrijednosti – QPr. Ovaj prosjek se dobije kada se SQ podijeli s brojem dana u mjesecu. 

10. Jedan primjerak obrasca “PEE” dostavlja se nadležnoj Agenciji za (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.

PRILOG 4.
Obrazac “IV”
/Naziv pravnog/fizičkog lica/

/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/

/Adresa: Mjesto, ulca i broj telefona/
I Z V J E Š TAJ
O KOLIČINI ISPORUČENE VODE I OBRAČUN EBS-a ZA MJESEC __________________200_ GODINE 

	R.
	
	
	Količina
	Koeficijent
	
	EBS
	Napomena
	

	br.
	Potrošači voda
	isporučene
	zagađenja
	
	(3x4)
	
	

	
	
	
	vode u m3
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	
	5
	6
	

	1.
	Građani – domaćinstva
	
	0,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pravna/fizička lica koja
	
	
	
	
	
	

	2.
	su registrivona za
	
	
	
	
	
	

	
	obavljanje djelatnosti
	
	
	
	
	
	

	
	označene šiframa
	
	0,02
	
	
	
	

	
	djelatnosti podpodručja
	
	
	
	
	
	

	
	od 51-99 shodno
	
	
	
	
	
	

	
	standardnoj klasifikaciji
	
	
	
	
	
	

	
	djelatnosti*(neproizvodne
	
	
	
	
	
	

	
	djelatnosti)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pravna/fizička lica koja su
	
	
	
	
	
	

	3.
	registrovana za
	obavljanje
	
	
	
	
	
	

	
	djelatnosti
	označene
	
	
	
	
	
	

	
	šiframa  djelatnosti  15-37
	
	0,10
	
	
	
	

	
	shodno
	standardnoj
	
	
	
	
	
	

	
	klasifikaciji
	djelatnosti
	
	
	
	
	
	

	
	(prerađivačka industrija)
	
	
	
	
	
	

	
	Pravna/fizička lica koja
	
	
	
	
	
	

	4.
	obavljaju privrednu ili
	
	0,05
	
	
	
	

	
	profesionalnu djelatnost
	
	
	
	
	
	

	
	(zanatstvo i uslužne
	
	
	
	
	
	

	
	djelatnosti)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U K U P N O:
	
	
	
	
	
	
	


*- Standardna klasifikacija djelatnosti u FBiH (“Sl.novine FBiH”, broj 28/98)
D i r e k t o r:
Datum, ___________20___godine
M.P.
_______________
POPUNJAVANJE OBRASCA “IV”
Obrazac "IV" popunjavaju pravna/fizič ka lica obveznici plaćanja posebne vodne naknade (PVN) za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje u skladu sa tačkom 34. Pravilnik na slijedeći način:
2. U zaglavlje obrasca upisuju se: 

2.1. Tačan naziv obveznika PVN-a 

2.2. Identifikacini broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a 

2.3. Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona 

2.4. Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj 

3. U kolonu broj 1 upisan je redni broj 

4. U kolonu 2 upisani su potrošači voda prema djelatnostima i građani-domaćinstva 

5. U kolonu broj 3. upisuju se isporučene količine vode u m3 za: ° pod rednim brojem 1. građanstvo, odnosno domaćinstava 

° pod rednim brojem 2. pravna/fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti označene šiframa djelatnosti podpodručja od 51-99, a to su:trgovina na veliko, trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima), ugostiteljstvo, promet, skladištenje i veze, financijsko posredovanje, javna uprava i obrana, obrazovanje, ostale javne, društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti, izvanteritorijalne organizacije i tijela, sve prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti FBiH ("Sl. novine FBiH br. 28/98"). 

° pod rednim brojem 3. za pravna/fizička lica koja nisu registrovana za obavljanje djelatnosti navedenih pod rednim brojem 2., a to su pravna/fizička lica registrovana za obavljanje prerađivačke djelatnosti označene šiframa djelatnosti od 15-37,a to su: proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda, proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, proizvodnja kože i kožnih proizvoda, obrada i prerada drveta, proizvodnja proizvoda od drveta, pluta, slame i pletarskih materijala, osim pokućstva, proizvodnja celuloze, papira i kartona, te proizvoda od papira i kartona, izdavačka i tiskarska djelatnost, proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva, proizvodnja hemikalija, hemijskih proizvoda i umjetnih vlakana, proizvodnaja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala i metalnih proizvoda,proizvodnja mašina i uređaja, proizvodnja električne i optičke opreme, proizvodnja prometnih sredstava, ostala prerađivačka industrija i reciklaža, te djelatnosti građevinarstva i opskrbe el. energijom, plinom i vodom. 

°pod rednim brojem 4. za pravna/fizička lica koja obavljaju gospodarsku ili profesionalnu aktivnost, pod tim se podrazumjeva zanatstvo i uslužne djelatnosti (npr. autopraonica), registrovana u općinskim, odnosno gradskim odjelima privrede. 

°pod rednim brojem 5. ukupno za sve potrošače navedene pod rednim brojevima 1,2,3,4. 

6. U kolonu 4. upisan je koeficijent zagađenja. 

7. U kolonu 5. upisuje se EBS koji se dobije množenjem isporučene količine vode sa odgovarajućim koeficijentom. 

8. U kolonu 6. upisuje se napomena, primjedba ili sl. 

9. Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PRILOG 5.

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "EBS"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Red. broj
	Jedinica mjere
	Količina
	Koeficijent zagađenja
	EBS                          (3x4)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	1.
	 
	 
	 
	 
	

	
	2.
	 
	 
	 
	 
	

	
	3.
	 
	 
	 
	 
	

	
	4.
	 
	 
	 
	 
	

	
	5.
	 
	 
	 
	 
	

	
	6.
	 
	 
	 
	 
	

	
	7.
	 
	 
	 
	 
	

	
	8.
	 
	 
	 
	 
	

	
	9.
	 
	 
	 
	 
	

	
	10.
	 
	 
	 
	 
	

	
	UKUPNO:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "EBS" 

	
	
	
	
	
	
	

	Obrazac "EBS" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja PVN koji ispuštaju otpadne vode sukladno tački 35.Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj 

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisuje se jedinica mjere iz Tablice koeficijenata zagađenja 
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisuje količina prema jedinici mjere za obračunski period (mjesec)

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuje se koeficent zagađenja ovisno o vrsti zagađivača iz Tablice koefijenata zagađenja 

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisuje se ukupni EBS koji se dobije tako što se količina pomnoži koeficijentom zagađenja iz Tablice koefijenata zagađenja  
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Obveznik popunjava onoliko rednih brojeva koliko ima jedinica mjere za obračunavanje.
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PRILOG 6.

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "UKR"

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Red. broj
	Vodotok - naziv ribnjaka
	Jedinica mjere 
	Količina uzgojene(prodate) ribe
	Napomena

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	 
	 
	kg
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "UKR" 

	
	
	
	
	
	

	Obrazac "UKR" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja posebne vodne naknade (PVN) koji vrše uzgoj ribe u vještačkim ribnjacima i kavezima u skladu sa tačkom 36. Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj 

	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisije se naziv ribnjaka, odnosno ako je na vodotoku i naziv vodotoka

	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisana je jedinica mjere kg

	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuje količina uzgojene (prodate) ribe za obračunski period (mjesec)

	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisuje se napomena, primjedba ili sl. 

	
	
	
	
	
	

	7.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PRILOG 7.

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "PKĐ"

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Red. broj
	Mjesto proizvodnje ili uvoza
	Jedinica mjere 
	Količina proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva
	Napomena

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	 
	 
	kg
	 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "PKĐ" 

	
	
	
	
	
	

	Obrazac "PKĐ" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja posebne vodne naknade (PVN) koji proizvode ili uvoze vještačko đubrivo u skladu sa tačkom 37. Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj 

	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisije se mjesto proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva

	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisana je jedinica mjere kg

	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuje količina proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva za obračunski period (mjesec)

	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisuje se napomena, primjedba ili sl. 

	
	
	
	
	
	

	7.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PRILOG 8.
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "PKB"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Red. broj
	Mjesto proizvodnje ili uvoza
	Jedinica mjere 
	Količina proizvedenih ili uvezenih hemikalija za zaštitu bilja
	Napomena
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	 
	 
	kg
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	UKUPNO:
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "PKB" 

	
	
	
	
	
	
	

	Obrazac "PKB" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja posebne vodne naknade (PVN) koji proizvode ili uvoze hemikalije za zaštitu bilja u skladu sa tačkom 38. Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj 

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisije se mjesto proizvodnje ili uvoza kemikalija za zaštitu bilja
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisana je jedinica mjere kg
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuje količina proizvedenih ili uvezenih kemikalija za zaštitu bilja za obračunski period (mjesec)

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisuje se napomena, primjedba ili sl. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika ). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PRILOG 9.
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	OBRAZAC "IMV"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Red. broj
	Vodotok - naziv lokacije
	Jedinica mjere 
	Količina izvađenog materijala
	Napomena
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	 
	 
	m3
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	UKUPNO:
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "IMV" 

	
	
	
	
	
	
	

	Obrazac "IMV" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja posebne vodne naknade (PVN) koji vrše ekspoataciju  materijala iz vodotoka u skladu sa tačkom 39. Pravilnika na slijedeći način: 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje mjesečni izvještaj

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisuje se redni broj 

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisije se naziv  vodotoka i lokacija na kojoj se vrši ekspoatacija materijala. Ako je vodnom suglasnosti odobreno vađenje materijala iz dva ili više vodotoka ili na više lokacija na istom vodotoku onda se u koloni 2 pod rednim brojevima 1, 2, 3 i ... unose podaci o svakom vodotoku i nazivu svake lokacije na kojoj se vadi materijal.
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisana je jedinica mjere m3
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuje količina izvađenog materijala za obračunski period (mjesec)

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisuje se napomena, primjedba ili sl. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Jedan primjerak obrasca obveznik dostavlja nadležnoj Agenciji za vode (tačka 41. Pravilnika). Drugi primjerak obrasca obveznik zadržava za vlastite potrebe.


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PRILOG 10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OBRAZAC "OVN"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Red. broj
	Naziv vodne naknade
	Jedinica mjere
	Iznos/količina 
	Visina opće i posebnih naknada
	Obračunati  iznos /KM/          (4x5)
	Uplaćeni iznos /KM/
	Razlika za uplatu/povrat/KM/                  (6-7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Opća vodna naknada
	neto plaće zaposlenika
	KM
	 
	0.50%
	 
	 
	 

	
	
	po ugovoru o djelu
	KM
	 
	0.50%
	 
	 
	 

	2.
	Posebne vodne naknade
	Naknada za korišenje podzemnih i površinskih voda
	za javnu vodoopskrbu
	m3
	 
	0,01 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za flaširanje vode i mineralne vode 
	m3
	 
	2,00 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za industrijske procese, uključujući TE
	m3
	 
	0,03 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za druge namjene
	m3
	 
	0,03 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za proizvodnju električne energije u HE
	kWh
	 
	0,001 KM
	 
	 
	 

	3.
	
	Naknada za zaštitu voda 
	za vlasnike transportnih sredstava 
	EBS
	 
	2,00 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za ispuštanje otpadnih voda
	EBS
	 
	2,00 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za uzgoj ribe
	kg
	 
	0,05 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za upotrebu vještačkih đubriva
	kg
	 
	0,005 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	za upotrebu kemikalija za zaštitu bilja
	kg
	 
	0,075 KM
	 
	 
	 

	4.
	
	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 
	m3
	 
	1,50 KM
	 
	 
	 

	5.
	
	Naknada za zaštitu od poplava
	poljoprivrednog,građevinskog ili šumskog zemljišta
	ha
	 
	5,00 KM
	 
	 
	 

	
	
	
	stambenih, poslovnih i dr. objekata
	m2
	 
	0,10 KM
	 
	 
	 

	6.
	Ukupno:
	 
	 
	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POPUNJAVANJE OBRASCA "OVN" 
	
	

	Obrazac "OVN" popunjavaju pravna/fizička lica obveznici plaćanja vodnih naknada  sukladno tački 44. Pravilnika  na slijedeći način: 

	

	

	

	1. 
	U zaglavlje obrasca upisuju se: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.
	Tačan naziv obveznika PVN-a

	
	1.2.
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti obveznika PVN-a

	
	1.3.
	Adresa sjedišta obveznika PVN-a i broj telefona

	
	1.4.
	Mjesec i godina za koji se daje izvještaj (polugodišnje i godišnje)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	U kolonu broj 1 upisan se redni broj 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	U kolonu 2 upisan je naziv vodne naknade

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	U kolonu 3 upisana je jedinica mjere

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	U kolonu 4 upisuju se količine i to: 

	
	5.1.
	U redu 1 upisuje se neto plaća zaposlenika sukladno tački 2. Pravilnika i isplata po ugovoru o djelu sukladno tački 3. Pravilnika Navedeni iznosi se upisuju u KM. 

	
	5.2.
	U redu 2 upisuje se ukupna količina zahvaćene vode za različite namjene, za javnu vodoopskrbu, za flaširanje vode i mineralne vode, za industrijske procese, uključujući TE, druge namjene i proizvodnju elekretčne energije u obračunskom razdoblju  prema podacima iz obrazaca "ZV" i "PEE" 

	
	5.3.
	U redu 3 upisuju se količine koje su osnovica za obračun vodnih naknada za zaštitu voda i to: za vlasnike transportnih vozila /EBS/ iz Tablice koefijenata zagađenja priložene u poglavlju Metode Pravilnika; za ispuštanje otpadnih voda prema Elaboratu kojim je utvrđen EBS ili prema  vrsti zagađivača iz Tablice koefijenata zagađenja priložene u poglavlju Metode Pravilnika - iz obrasca "EBS" ili obrasca "IV" za komunalna preduzeća; za uzgoj ribe /kg/ iz obrasca "UKR" ; upotrebu vještačkih đubriva /kg/ iz obrasca "PKĐ"; za upotrebu hemikalija za zaštitu bilja /kg/ iz obrasca "PKB". 

	
	5.4.
	U redu 4 upisuje se količina materijala izvađenog iz vodotoka u obračunskom periodu, sukladno obrascu "IMV"

	
	5.5.
	U redu 5 upisuje se površina poljoprivrednog, građevinskog ili šumskog zemljišta u ha, odnosno površina stambenih, poslovnih i dr. objekata u m2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	U kolonu 5 upisane su visine opće vodne naknade prema čl.169 Zakona o vodama ("Sl. novine FBiH", broj: 70/06)), odnosno visine posebnih vodnih naknada sukladno Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Sl. novine FBiH", broj: 46/07)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	U koloni 6 iskazuje se iznos naknade množenjem odgovarajeće osnovice iz kolone 4 sa odgovarajućom visinom vodne naknade iz kolone 5 obrasca.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	U koloni 7 izkazuje se iznos plaćenih vodnih naknada za obračunsko razdoblje. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	U koloni 8 iskazuje se razlika kolona 6. i 7. za uplatu odnosno povrat više plaćene naknade za naredno obračunsko razdoblje. 

	
	Obrazac se popunjava u tri primjerka od kojih se u skladu sa tačkom 44. ovog Pravilnika po jedan ovjeren primjerak dostavlja instituciji nadležnoj za prijem računovodstvenih iskaza i Poreznoj upravi Federacije BiH, a treći obveznik zadržava za vlastite potrebe.

	10.
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	U redu 6. vrši se sabiranje kolona 6, 7 i 8. obrasca.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                              PRILOG11.


	1
	Naziv pravnog lica
	

	2
	Mjesto i adresa
	

	3
	Identifikacijski broj i šifra djelatnosti
	

	4
	Kanton
	

	5
	Naziv vodnog područja
	

	6
	Naziv glavnog slivnog područja
	

	7
	Recipijent (rijeka, kolektor)
	

	8
	
	Ukupan broj zaposlenih
	
	
	

	
	Radnici
	Po smjenama
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	Ukupno

	
	1. Neproizvodni radnici
	
	
	
	

	
	2. Proizvodni radnici
	
	
	
	

	
	3. Zaposleni radnici po

tehnološkim procesima (pogoni): xx
	
	
	
	

	
	a)
	
	
	
	

	
	b)
	
	
	
	

	
	c)
	
	
	
	

	
	d)
	
	
	
	

	
	e)
	
	
	
	

	
	f)
	
	
	
	

	
	g)
	
	
	
	

	
	h)
	
	
	
	

	
	i)
	
	
	
	

	
	j)
	
	
	
	

	
	Ukupno za sve procese (a+j)
	
	
	
	



KRATAK OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PROIZVODNJE SA BLOK - SHEMAMA TEHNOLOŠKIH PROCESA I MJESTIMA NASTANAKA OTPADNIH VODA
9







18
DISPOZICIJA OTPADNIH VODA
neposredni recipijent
prirodni vodotok
kolektor industrija gradski kolektor

zemljište, kanal

vodotok u koji se ulijevaju otpadne vode bez obzira na neposredni recipijent:

klasa vodotoka prije ispusta otpadnih voda:
klasa vodotoka poslije ispusta otpadnih voda:

minimalni protok vodotoka na mjestu ili blizini ispuštanja otpadnih voda

95% osiguranja
m3
da li organizacija ima problema
opis dispozicijom otpadnih voda

u kanalizaciju (stvaranje depozita,

oštećenje kanalske mreže, stvaranje otpadnih plinova itd.)

ukupni broj ispusta otpadnih voda i mjesta ispuštanja za sve četiri vrste voda - objašnjenje uz skicu dispozicije pogona i kanalizacije:

	da li organizacija
	stara analiza
	nova analiza

	raspolaže rezultatima ispitivanja otpadnih voda
	datum:

Tko je radio:

cilj:
	datum:

Tko je radio:

cilj:


NEKE POSEBNE NAPOMENE I PODACI O DISPOZICIJI VODA:



	vrsta (naziv)
	

	način dopremanja
	

	način skladištenja
	

	osiguranje mjesta pretakanja ili pretovara
	

	kapacitet prihvatnih zapremina za smještaj
	

	rezerva je namjenjena za proizvodnju od
	


	POGON
	KAPACITET PROIZVODNJE

	
	1. dan
	2. dan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PRILOG 1.
POGONI, TOKOVI OTPADNIH VODA SA UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MJERNIM MJESTIMA ZA ISPITIVANJE

Legenda uz skicu:

Skica lokacije sa pogonima, osnovnim tokovima otpadnih voda, uređajima za pročišćavanje, finalnim ispustima u prirodni recipijent sa nazivom recipijenta, odnosno priključcima na javnu kanalizaciju sa nazivima ulica u kojima se nalaze priključci.

Uz odgovarajuće redne brojeve upisuju se slijedeće oznake: pogon-T sa njegovim nazivom u legendi, osnovni tokovi sa oznakom vrste otpadnih voda; t-tehnološke, s-sanitarne, a- atmosferske,  r-rashladne ili njihove kombinacije.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda-redni broj sa oznakom P. Priključci na kanalizaciju -redni broj s oznakom p.

Ispusti u prirodni vodotok -redni broj sa oznakom v.

Ispusti indirektno u podzemne vode - redni broj sa oznakom z.

Potrebno je

1. lokaciju zahvata (svih zahvata)

2. lokaciju ispusta (svih ispusta)

prikazati  GK6 (GAUSS-KRUGER - 6 ZONA) preciznosti < 1 m.
(zemljopisna dužina i širina izražena u metrima (na cijeli metar))

�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O KOLIČINI ZAHVAĆENE VODE�ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





  Direktor:�


 ________________________                                                                                                                                                                                             





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O OBRAČUNU BROJA EKVIVALENTNIH STANOVNIKA �ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





  Direktor:��    ________________________                                                                                                                                                                                             





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O KOLIČINI UZGOJENE RIBE�ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





  Direktor:��    ________________________                                                                                                                                                                                             





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O PROIZVEDENOJ ILI UVEZENOJ KOLIČINI VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA�ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





  Direktor:��    ________________________                                                                                                                                                                                             





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O PROIZVEDENOJ ILI UVEZENOJ KOLIČINI HEMIKALIJA ZA ZAŠTITU BILJA�ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





  Direktor:��    ________________________                                                                                                                                                                                             





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O IZVAĐENOM MATERIJALU IZ VODOTOKA�ZA MJESEC __________________ 200_ GODINE 





                                                                                                                                                                                               � Datum: ___________ 200_ godina                      M.P.                                                 





  Direktor:��    ________________________                                                                                                                                                                                             





�___________________________________________�/Naziv pravnog/fizičkog lica/��___________________________________________�/Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade/��___________________________________________�/Adresa: Mjesto, Ulica i broj, broj telefona/ 





�IZVJEŠTAJ �O OBRAČUNATIM I UPLAĆENIM VODNIM NAKNADAMA �ZA PERIOD OD 01.01.200_ DO ______ 200_ 





                                                                                                                                                                                               �   Datum: __________________ 200_ godina                                                         M.P.                                                 





  Direktor:�    _______________                                                                                                                                                                                             





10�
KAPACITET PROIZVODNJE�
�
�
sirovine i proizvodi iz cijele tvornice�
godišnji kapacitet za cijelu tvornicu osnovne sirovine i proizvodi (količina / godinu)�
�
�
�
projektirani�
radni za 200_�
�
�
sirovine�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
proizvodi:�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
xposljednja kalendarska godina�
�
11�
BROJ RADNIH DANA�
�
�






oznaka pogona�
broj radnih dana�
da li se radi subotom i


nedjeljom�
�
�
�
godišnje�
�
tjedno�
�
�
�
�
�
projektirani�
radnix�
projektirani�
radnix�
�
�
�
a)�
�
�
�
�
�
�
�
b)�
�
�
�
�
�
�
�
c)�
�
�
�
�
�
�
�
d)�
�
�
�
�
�
�
�
e)�
�
�
�
�
�
�
�
f)�
�
�
�
�
�
�
�
g)�
�
�
�
�
�
�
�
prosječno za cijelu tvornicu�
�
�
�
�
�
�












12�
DINAMIKA PROIZVODNJE�
ravnomjerna u tijeku godine�
�
�
�
�
neravnomjerna u tijeku godine�
�
�
�
različita po mjesecima	DA	NE�
sezonskog karaktera	DA	NE�
�
�
�
od čega zavisi sezonska ili varijabilna dinamika


(od sezonske ponude sirovina ili


potražnje proizvoda, redovnih


remonta, kolektivnog odmora itd.)�
opis�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Sezonski karakter proizvodnje; podaci za cijelu industriju (svi pogoni); posljednja


kalendarska godina: 199�
�
�
�



sezonski pogoni; u zagradi navesti


broj smjena�
redni broj





mjeseca/


broj radnih dana�






kapacitet proizvodnjex


(količina/mjesec)�









potrošnja vode


(m3/mjesec)�
�
�
�
�
�
sirovine�
proizvodi�
rashladne�
procesne�
�
�
�
�
I/�
�
�
�
�
�
�
�
�
II/�
�
�
�
�
�
�
�
�
III/�
�
�
�
�
�
�
�
�
IV/�
�
�
�
�
�
�
�
�
V/�
�
�
�
�
�
�
�
�
VI/�
�
�
�
�
�
�
�
�
VII/�
�
�
�
�
�
�
�
�
VIII/�
�
�
�
�
�
�
�
�
IX/�
�
�
�
�
�
�
�
�
X/�
�
�
�
�
�
�
�
�
XI/�
�
�
�
�
�
�
�
�
XII/�
�
�
�
�
�
�
�
xsamo osnovni proizvodi i sirovine�
�
�
�






puna sezona�
prilo`iti opis tehnologije sa blok - shemama�
�
�
�
�
ukupan broj radnih dana u godini�
�
�
�
�
broj radnika: 1.	2.	3.	smjena�
�
�
�






van sezone�
priložiti opis tehnologije sa blok - shemama�
�
�
�
�
ukupan broj radnih dana u godini�
�
�
�
�
broj radnika: 1.	2.	3.	smjena�
�
�
�
DINAMIKA PROIZVODNJE�
ravnomjerna u toku godine


neravnomjerna u toku godine�
�
�
�












rad po smjenama cijele tvornice�
�



1. smjena�
2. smjena�



3. smjena�



pogoni rade u različitim smjenama


DA	NE�
�
�
�
�
�






od - do�






od - do�






od - do�
�
�
�
�






da li izvan smjena postoje procesi sa kontinuiranom potrošnjom vode�
�
nevesti procese�
navesti procese�
�
nevesti procese�
�
�
12�
Pogoni rade u različitim smjenama�
�
�
�
procjena % dnevnog kapaciteta�
�






�
NAZIV POGONA�
za pojedine smjene�
�
�
�
1. smjena�
2. smjena�
3. smjena�
ukupno�
�
�
a)�
�
�
�
�
�
�
b)�
�
�
�
�
�
�
c)�
�
�
�
�
�
�
d)�
�
�
�
�
�
�
e)�
�
�
�
�
�
�
f)�
�
�
�
�
�
�
g)�
�
�
�
�
�
�
h)�
�
�
�
�
�
�
i)�
�
�
�
�
�
�
j)�
�
�
�
�
�
�
k)�
�
�
�
�
�



13�
OSTALI PODACI�
�
�
broj sanitarnih čvorova�
broj tuševa�
�
�












restoran�
postoji








ne postoji�
�
kapacitet podijeljenih obroka na dan�
�
�












perionica�
postoji





ne postoji�
�
broj strojeva:�
oprani mat. na dan�
�
14�
REKONSTRUKCIJE I PROMJENE KAPACITETA U CIJELOJ


TVORNICI ILI POJEDINIM POGONIMA:	DA	NE�
�
�
�
�
�
NOVI KAPACITETI:	DA	NE�
�
�






Ako se predviđaju promjene, priložiti list sa detaljnim podacima o planiranim promjenama: kakve, kada, gdje tj. u kojim pogonima i procesima, novi kapaciteti proizvodnje, navesti potrebe u vodi (rashladna i tehnolo{ka) i mjesta nastanka i karakteristike otpadnih voda


sa dnevnom produkcijom (m3/dan)�
�
15�
OPSKRBA VODOM�
�
�



zahvat vode�



vodotok�
izvorska voda�
�
podzemna voda�
�



mješovit�
�
�
način vodoopskrbe�
javni�
iz vlastitog uređaja�
mješovit�
�
�
mjerni uređaji pročišćavanje voda�
postoji





vrši se�
ne postoji	samo za dio vode





ne vrši se	samo za dio vode�
�
�
potrošnja vode:  	(m3/godinu) 	l/s�
�
�
protok�
minimalni�
�
maksimalni�
�
srednji�
�
�
m3/dan�
�
�
�
�
�
m3/dan�
�
�
�
�






16�
OPKRBA VODOM�
�
�



ukoliko se potrošnja registrira vodomjerom, dati podatke o mjesečnoj potrošnji (m3/mjesec) za posljednju kalendarsku godinu (kapacitet i broj radnih dana unijeti za odgovarajuće mjesece)�
�
�






redni br. mjeseca�



kapacitet proizvodnje


(količina/mjesec)�



broj radnih


dana�






potrošnja vode (m3/mjesec)�



ukupno m3 na mjesec�
�
�
�
�
�
riječna�
bunarska�



vodovodna�
�
�
�
I�
�
�
�
�
�
�
�
�
II�
�
�
�
�
�
�
�
�
III�
�
�
�
�
�
�
�
�
IV�
�
�
�
�
�
�
�
�
V�
�
�
�
�
�
�
�
�
VI�
�
�
�
�
�
�
�
�
VII�
�
�
�
�
�
�
�
�
VIII�
�
�
�
�
�
�
�
�
IX�
�
�
�
�
�
�
�
�
X�
�
�
�
�
�
�
�
�
XI�
�
�
�
�
�
�
�
�
XII�
�
�
�
�
�
�
�
�
UKUPNO�
�
�
�
�
�
�
�
�
NA GODINU�
�
�
�
�
�
�
�
�
recirkulacija vode:


a)  za hlađenje	m3/dan; navesti procese











b) za tehnološke procese	m3/dan; navesti procese�
�
�
ako se riječna ili bunarska voda koristi poslije pripreme navesti kapacitete:











m3/h	m3/h�
�
�
ako se voda koristi bez pripreme a nisu ugrađeni vodomjeri, navesti:








broj crpki:	kapacitet crpki:�
�
�









OPĆA PRIMJEDBA:	sve podatke o potrošnji vode dati u m3/dan; gdje se zahtijevaju podaci o godišnjoj potrošnji, navesti odgovarajući broj radnih dana�
�









16�



OPSKRBA VODOM�
�
�



mjerena ili procijenjena potrošnja vode za pojedine pogone





(mjesečna ili godišnja)	200_	godina�
�
�
naziv pogona i način kori{tenja vode�



potrošnja vode (m3/mjesec ili godinu)x�
�
�
�



riječna�



podzemna�



vodovod�



UKUPNO�
�
�



rashladna voda:�
�
�
�
�
�
�
pogon a)�
�
�
�
�
�
�
pogon b)�
�
�
�
�
�
�
pogon c)�
�
�
�
�
�
�
pogon d)�
�
�
�
�
�
�
pogon e)�
�
�
�
�
�
�
pogon f)�
�
�
�
�
�
�
pogon g)�
�
�
�
�
�
�
pogon h)�
�
�
�
�
�
�
pogon i)�
�
�
�
�
�
�
pogon j)�
�
�
�
�
�
�



ukupno rashladne vode�
�
�
�
�
�
�



tehnološka voda�
�
�
�
�
�
�
pogon a)�
�
�
�
�
�
�
pogon b)�
�
�
�
�
�
�
pogon c)�
�
�
�
�
�
�
pogon d)�
�
�
�
�
�
�
pogon e)�
�
�
�
�
�
�
pogon f)�
�
�
�
�
�
�
pogon g)�
�
�
�
�
�
�
pogon h)�
�
�
�
�
�
�
pogon i)�
�
�
�
�
�
�



ukupno tehnološke vode�
�
�
�
�
�
�



voda za sanitarne potrebe�
�
�
�
�
�
�
UKUPNA KOLIČINA VODE (m3)�
�
�
�
�
�
�






x podatke uzeti za posljednju kalendarsku godinu; ako se unosi prosječna mjesečna potrošnja treba, unijeti prosječan broj radnih dana na mjesec, ukoliko se unosi godišnja potrošnja, treba navesti broj radnih dana za tu godinu�
�






17�
OTPADNE VODE�
�
�



sustav odvodnje:�



atmosf. vode�



sanitarne otp. vode�
tehnološke otpadne





otpadne vode�



vode





od hlađenja�
�
�



poseban sustav sa posebnim ispustom�
�
�
�
�
�
�



spojen sa sanitarnim otpadnim vodama�
�
�
�
�
�
�
spojen sa tehnološkim otpadnim vodama�
�
�
�
�
�
�
spojen sa atmosferskim otpadnim vodama�
�
�
�
�
�
�






količina otpadne vode


ukupno:	m3/dan	l/s








sanitarne otpadne vode:                                                              m3/dan                        l/s tehnološke otpadne vode:                                                            m3/dan                        l/s otpadne vode od hlađenja:                                                          m3/dan                        l/s�
�
�
KOLIČINA OTPADNE VODE KOJA SE:


ispušta u vodotok (ukupno) odnosno drugi recipijent:                  m3/dan                       l/s direktno:	m3/dan                       l/s preko uređaja:                                                                           m3/dan                       l/s�
�
�
KOLIČINA VODE KOJA SE VRAĆA U PROCES:








m3/god.	m3/dan	l/s�
�
�
BROJ ISPUSTA OTPADNE VODE NA LOKACIJI:�
�
�
BROJ MJERNIH UREĐAJA:	I GDJE SE NALAZE�
�
18�
DISPOZICIJA OTPADNIH VODA:�
�
�






Priložiti skicu dispozicije pogona na lokaciji sa tokovima otpadnih voda, mjestima gdje su


montirani mjerni uređaji, sa situacijom izlivnih mjesta u gradski kolektor ili vodotok. Označiti mjesta gdje su uzimani uzorci otpadnih voda i mjeren protok.�
�






19�
UREĐAJ ZA





PROČIŠĆAVANJE�






posjeduje�






ne posjeduje�
samo za dio





otpadnih voda�
�
�
vrsta procesa�
mehanički�
kemijski�
biološki�
�
�
kapacitet uređaja	m3/dan�
�
�
tehnološki proces pročišćavanja uključuje slijedeće procese:











a) linija vode:






































b) linija mulja:�
�
�
karakteristični parametri (g/s)	ulaz	izlaz	efekat (%)








pH





aciditet (CaCO3)





alkalitet (CaCO3)


suspend. materije





BPK5


KPK�
�
�
NEKE POSEBNE NAPOMENE O DISPOZICIJI VODA�
�






20�
VRSTE OTPADA - uključujući i jalovinu iz rudarstva�
�
�
VRSTE OTPADA IZ TEHNOLOŠKOG POSTUPKA:








vrsta i količina	 	




















Sastav i način deponiranja: ULJA, ULJNE emulzije i slično: (vrsta, količina i način deponiranja)�
�
21�
VODOPRIVREDNA DOZVOLA�
posjeduje�
ne posjeduje�
uvjetna�
�
�



broj:�



datum:�



izdata od�
�
�
datum isteka valjnosti dozvole:�
�



22�



KONTROLA (šta se prati)�



količina uzete vode stupanj zagađenja�
kol. otpadne vode


rad uređaja�
�
�
�
�
�
�
�
koja služba vrši kontrolu:�
�
�
odgovorna osoba�
�
�
način kontrole:�
�
�
�
�
23�
INSPEKCIJSKA KONTROLA�
vršena datum kontrole:�
nije vršena�
�
�
�
�
�
�
�
naziv inspekcije:�
�
�
nalaz inspekcije:�
�
24�
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA�
�
�
ne način uzimanja vode	postoji	postoji


ne


način korištenja vode	postoji	postoji ne


način odvođenja vode	postoji	postoji ne


način pročišćavanja otp. voda	postoji	postoji�
�
�
naziv elaborata, mjesto i godina izrade, ime autora i organizacije gdje se nalazi dokumentacija:�
�






24�
PODACI O NAČINU DEPONIRANJA, VRSTI I KOLIČINI MATERIJALA KOJI DJELUJU TOKSIČNO ILI NA NEKI DRUGI NAČIN�
�
�
�
�
25�
PODACI O PROIZVODNJI ZA VRIJEME ISPITIVANJA OTPADNIH VODA�
�
�































































Mjesto,





Datum,	20 		godine








Prilog:	Način obračuna EBS-a


Način izračunavanja EBS-a











Potpis osobe koja je popunjavala


anketni list	DIREKTOR�
�









_1250079662.unknown

_1256537699.unknown

_1256541320.unknown

_1256541649.unknown

_1250079663.unknown

_1250079664.unknown

_1250079657.unknown

_1250079658.unknown

_1250079601.unknown

